Приложение № 1

к Требованиям 
к выдаче Свидетельства 
о допуске к работам по обследованию 
строительных конструкций зданий и 
сооружений 
ПЕРЕЧЕНЬ
минимально необходимого набора измерительных приборов и инструментов, наличие которых (на любом законном основании) необходимо для выполнения работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

	№

пп
	Наименование
	Назначение

	Обязательное наличие

	1
	Электронный измеритель прочности бетона или молоток Кашкарова
	Определение прочности железобетонных конструкций

	2
	Электронный измеритель параметров армирования 
	Определение расположения рабочей арматуры в железобетонных конструкциях

	3
	Комплект щупов
	Определение ширины раскрытия трещин в бетонных и железобетонных конструкциях

	4
	Уровень строительный
	Определение уклона поверхностей строительных конструкций

	5
	Отвес
	

	6
	Штангенциркуль
	

	7
	Линейка
	

	8
	Рулетка механическая
	

	9
	Рулетка лазерная (дальномер)
	

	10
	Лупа
	

	11
	Фонарь
	

	12
	Фотоаппарат
	

	Рекомендуемые приборы

	1
	Электронный измеритель защитного слоя бетона
	

	2
	Психрометр
	Измерение влажности воздуха

	3
	Термометр
	Измерение температуры воздуха

	4
	Термощуп
	Определение температуры поверхности конструкций

	5
	Толщиномер
	Измерение толщины трубопроводов, антикоррозийного покрытия
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к Требованиям 
к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по обследованию 
строительных конструкций зданий и 
сооружений на особо опасных и 
технически сложных объектах 
капитального строительства 

ПЕРЕЧЕНЬ

минимально необходимого набора измерительных приборов и инструментов, наличие которых (на любом законном основании) необходимо для выполнения работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

	№

пп
	Наименование
	Назначение

	Обязательное наличие

	1
	Электронный измеритель прочности бетона или молоток Кашкарова
	Определение прочности железобетонных конструкций

	2
	Электронный измеритель параметров армирования 
	Определение расположения рабочей арматуры в железобетонных конструкциях

	3
	Комплект щупов
	Определение ширины раскрытия трещин в бетонных и железобетонных конструкциях

	4
	Уровень строительный
	Определение уклона поверхностей строительных конструкций

	5
	Отвес
	

	6
	Штангенциркуль
	

	7
	Линейка
	

	8
	Рулетка механическая
	

	9
	Рулетка лазерная (дальномер)
	

	10
	Лупа
	

	11
	Фонарь
	

	12
	Фотоаппарат
	

	Рекомендуемые приборы

	1
	Электронный измеритель защитного слоя бетона
	

	2
	Психрометр
	Измерение влажности воздуха

	3
	Термометр
	Измерение температуры воздуха

	4
	Термощуп
	Определение температуры поверхности конструкций

	5
	Толщиномер
	Измерение толщины трубопроводов, антикоррозийного покрытия
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