Приложение 7.2

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________________

(должность, фамилия И.О. руководителя)

«___» ___________ 20___ г.

м.п.

### ПОЛОЖЕНИЕ О НОРМОКОНТРОЛЕ.

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ГОСТ 21.002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации».

1.2. Нормоконтроль - проверка выполнения проектной и рабочей документации в целях определения ее соответствия требованиям и правилам, установленным нормативными документами.

1.3. Нормоконтроль проводят в целях обеспечения однозначности применения проектной и рабочей документации для строительства зданий и сооружений и ее выполнения в соответствии с установленными требованиями и правилами.

1.4. Основные задачи нормоконтроля:

— обеспечение применения при разработке проверяемой документации действующих межгосударственных строительных норм и межгосударственных строительных правил, а также других нормативных документов (национальных стандартов, сводов правил, инструкций по проектированию и строительству, стандартов организаций), на соответствие которым разработана документация;

— соблюдение в документации требований и правил стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС), Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), учитываемых в СПДС, других нормативных документов, указанных в документации;

— обеспечение комплектности документации, передаваемой заказчику, в составе, установленном соответствующими нормативными документами, заданием на проектирование и стандартами СПДС;

— достижение единообразия оформления при учете, хранении и внесении изменений в документацию;

— соблюдение нормативных требований при выпуске проектной и рабочей документации в бумажной и электронной форме;

— оказание консультационной и нормативно-методической помощи персоналу по вопросам оформления, выполнения и состава проектной и рабочей документации.

## 2. Содержание нормоконтроля

2.1. Нормоконтролю подлежит вся разрабатываемая и выпускаемая организацией документация, а также изменения, вносимые в ранее выданную заказчику документацию.

Сметная документация, входящая в состав проектной и/или рабочей документации, нормоконтролю не подлежит.

2.2 Примерное содержание нормоконтроля в зависимости от вида проектных и рабочих документов приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Вид документации, документов | Что проверяется |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Проектная и рабочая документация (в бумажной и/или электронной форме) | а) комплектность и состав документации: — проектной — в соответствии с требованиями нормативных и правовых документов и задания на проектирование; — рабочей — в соответствии с требованиями стандартов СПДС; б) правильность выполнения документации в соответствии с требованиями стандартов СПДС и применяемых стандартов ЕСКД; в) правильность заполнения основной надписи и дополнительных граф к ней. г) соответствие обозначений, присвоенных документам, установленной системе обозначения; д) наличие установленных подписей и дат на титульных листах и в основных надписях; е) наличие и правильность ссылок на технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы; ж) правильность примененных сокращений слов; и) правильность применения системы единиц физических величин |
| 2. Текстовые документы, содержащие сплошной текст (пояснительная записка (текстовая часть) раздела, подраздела проектной документации, специальные технические условия, расчеты и т. п.) | а) данные, указанные в пункте 1 настоящей таблицы; б) соблюдение требований стандартов на текстовые документы |
| 3. Текстовые документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации оборудования, изделий и материалов, опросные листы и т. п.) | а) данные, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы; б) соответствие номенклатуре граф в ведомостях и спецификациях формам, установленным стандартами, и соблюдение правил их заполнения; в) соответствие показателей и расчетных величин нормативным данным, установленным в стандартах и других нормативных документах; г) правильность наименований и обозначений оборудования, изделий, материалов и документов, записанных в ведомости и спецификации; д) соответствие предусмотренного оборудования, указанному в информационных материалах предприятий-изготовителей; е) соответствие номеров позиций и/или буквенно-цифровых обозначений, марок элементов конструкций, указанным на чертежах. |
| 4.Графические документы разделов и подразделов проектной документации, основные комплекты рабочих чертежей, рабочие чертежи строительных изделий, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и т. п. | а) данные, указанные в пункте 1 настоящей таблицы; б) правильность применения типовой проектной документации; в) соответствие наименований, обозначений и количества элементов, указанных на чертеже, данным, приведенным в спецификации, перечне элементов, ведомости и т. п. г) соблюдение стандартов СПДС на условные графические изображения и обозначения. |
| 5. Таблицы, помещаемые в графических документах (ведомости, спецификации, экспликации, перечни и т. п.) | а) соответствие номенклатуре граф в ведомостях и спецификациях формам, установленным стандартами, и соблюдение правил их заполнения; б) правильность наименований и обозначений в таблицах; в) соответствие номеров позиций и/или буквенно-цифровых обозначений и марок элементов конструкций указанным на чертежах; г) правильность примененных сокращений слов; д) соответствие показателей и расчетных величин нормативным данным, установленным в стандартах и других нормативных документах; е) правильность применения системы единиц физических величин |
| 6. Изменения, внесенные в проектную и рабочую документацию, ранее выданную заказчику | а) соответствие номенклатуре граф в ведомостях и спецификациях формам, установленным стандартами, и соблюдение правил их заполнения; б) правильность наименований и обозначений в таблицах; в) соответствие номеров позиций и/или буквенно-цифровых обозначений и марок элементов конструкций указанным на чертежах; г) правильность примененных сокращений слов; д) соответствие показателей и расчетных величин нормативным данным, установленным в стандартах и других нормативных документах; е) правильность применения системы единиц физических величин. |

## 3. Порядок проведения нормоконтроля

3.1 Нормоконтроль является составной частью разработки проектной и рабочей документации и её завершающим этапом.

3.2 Введение нормоконтроля оформляется соответствующим приказом, в котором утверждаются специалисты, осуществляющие нормоконтроль (далее — нормоконтролер, нормоконтролеры).

3.3 Обязанности нормоконтролера может выполнять специалист, обладающий необходимыми знаниями и опытом работы, на которого соответствующим приказом по организации возложено проведение нормоконтроля.

Если нормоконтролеры работают в составе разных подразделений, то они функционально подчиняются должностному лицу, ответственному за процесс проведения нормоконтроля (руководителю группы нормоконтроля).

3.4 Документация предъявляется на нормоконтроль, как правило, комплектно при наличии в ней установленных подписей в основных надписях или списках исполнителей текстовых документов.

3.5 Проектная и/или рабочая документация предъявляется на нормоконтроль в оригиналах (с подписями в графах «Разраб.» и «Пров.») или подлинниках при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение документации, кроме утверждающей подписи руководителя организации:

— для проектной документации — документы разделов и/или подразделов (текстовые и графические), комплектуемые согласно содержанию тома;

— для рабочей документации — основные комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним документы.

3.6 Передача подлинников документов в архив или заменяющее его подразделение не допускается без подписи нормоконтролера.

3.7. Документация, ранее выданная заказчику, в которую внесены изменения, подлежит повторному нормоконтролю

4. Оформление замечаний и предложений нормоконтролера

4.1 Нормоконтролер наносит в проверяемых документах (в местах, где должны быть внесены изменения) условные пометки, которые сохраняются до подписания подлинников и снимаются при подписании документации нормоконтролером.

4.2 В перечне замечаний и предложений нормоконтролера против номера каждой пометки кратко и ясно излагается содержание замечаний и предложений нормоконтролера. Содержание замечаний и предложений должно сопровождаться ссылкой на стандарт, другой нормативный документ, требования которых были нарушены.

Перечень замечаний и предложений нормоконтролера оформляется согласно приложения А к ГОСТ 21.002-2014.

4.3 Данные перечней замечаний и предложений нормоконтролера могут служить исходным материалом для оценки качества разработанной документации.

4.4 Замечания нормоконтролера, связанные с нарушением требований действующих нормативных документов, являются обязательными для исправления.

Предложения нормоконтролера, касающиеся замены индивидуальных конструкций, изделий и узлов типовыми или ранее разработанными, применяемыми повторно, учитывают в проектной и/или рабочей документации при согласии разработчиков этой документации.

4.5 Не допускается исправлять и изменять без ведома нормоконтролера подлинники документов, подписанные им, но не сданные на учёт и хранение в архив.

5. Обязанности, права и ответственность нормоконтролера

5.1 Нормоконтролер обязан:

— руководствоваться только действующими в момент проведения контроля стандартами, другими нормативно-техническими документами и заданием на проектирование;

— вести записи выявленных замечаний и предложений;

— анализировать содержание замечаний и представлять руководству организации предложения, обеспечивающие их предупреждение.

5.2 Нормоконтролер имеет право:

— возвращать проектную и рабочую документацию разработчику без рассмотрения в случаях нарушения установленной комплектности документации и отсутствия на титульных листах и в основных надписях установленных подписей;

— требовать от разработчиков проектной и/или рабочей документации разъяснений и необходимые материалы по возникающим вопросам;

— не проводить нормоконтроль при наличии в документации утверждающей подписи до проведения нормоконтроля.

5.3 Нормоконтролер несёт ответственность за соблюдение в проектной и/или рабочей документации требований по вопросам, указанным в разделе 2 настоящего Положения, наравне с разработчиками документации.

5.4 Нормоконтролер, при необходимости, может быть привлечен к приемке программных средств, обеспечивающих разработку проектной и/или рабочей документации.

# Text boxes

38

38